SECTIUNE II

CAIETUL DE SARCINI

- Parte I -

CAIET DE SARCINI

# CONTRACT DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI CE ARE CA OBIECT

# “SERVICII DE PROIECTAREA (PT+DDE), DOCUMENTATII AVIZE,  REABILITARE GRADINITA, COMUNA PIETROSANI, JUDETUL TELEORMAN SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI" CARE BENEFICIAZA DE FINANTARE CONFORM CONTRACTULUI NR. MDRAFE nr. 4839/27.12.2017 si NR. UAT  39/29.12.2017 , IN CADRUL PNDL 2017-2020  SUBPROGRAMUL MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC DOMENIUL REALIZARE/EXTINDERE/REABILITARE/MODERNIZARE/DOTARE A UNITĂȚLOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, RESPECTIV CREȘE, GRĂDINIȚE, ȘCOLI GENERALE, LICEE, COLEGII NAȚIONALE, PRECUM ȘI ALTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, ÎNFIINȚARE POTRIVIT LEGII.

Caietul de sarcini, face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor, minime şi obligatorii, pe baza cărora se elaborează, de către fiecare operator economic, propunerea tehnica si financiara. Proiectul tehnic face parte integranta din caietul de sarcini.

OBIECTUL ACHIZIŢIEI

# “SERVICII DE PROIECTAREA (PT+DDE), DOCUMENTATII AVIZE,  REABILITARE GRADINITA, COMUNA PIETROSANI, JUDETUL TELEORMAN SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI" CARE BENEFICIAZA DE FINANTARE CONFORM CONTRACTULUI NR. MDRAFE nr. 4839/27.12.2017 si NR. UAT  39/29.12.2017 , IN CADRUL PNDL 2017-2020  SUBPROGRAMUL MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC DOMENIUL REALIZARE/EXTINDERE/REABILITARE/MODERNIZARE/DOTARE/ A UNITĂȚLOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, RESPECTIV CREȘE, GRĂDINIȚE, ȘCOLI GENERALE, LICEE, COLEGII NAȚIONALE, PRECUM ȘI ALTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, ÎNFIINȚARE POTRIVIT LEGII.

I) DATE GENERALE

1.1. Denumirea autorităţii contractante

Comuna Pietroșani, județul Teleorman

1.2. Obiective generale

# Obiectivul general îl constituie “SERVICII DE PROIECTAREA (PT+DDE), DOCUMENTATII AVIZE,  REABILITARE GRADINITA, COMUNA PIETROSANI, JUDETUL TELEORMAN SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI" CARE BENEFICIAZA DE FINANTARE CONFORM CONTRACTULUI NR. MDRAFE nr. 4839/27.12.2017 si NR. UAT  39/29.12.2017 , IN CADRUL PNDL 2017-2020  SUBPROGRAMUL MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC DOMENIUL REALIZARE/EXTINDERE/REABILITARE/MODERNIZARE/DOTARE/ A UNITĂȚLOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, RESPECTIV CREȘE, GRĂDINIȚE, ȘCOLI GENERALE, LICEE, COLEGII NAȚIONALE, PRECUM ȘI ALTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, ÎNFIINȚARE POTRIVIT LEGII.

1.3. Obiectivul contractului de lucrări

# Obiectul contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit, constă în proiectarea şi execuţia lucrărilor ce au ca obiect “SERVICII DE PROIECTAREA (PT+DDE), DOCUMENTATII AVIZE,  REABILITARE GRADINITA, COMUNA PIETROSANI, JUDETUL TELEORMAN SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI" CARE BENEFICIAZA DE FINANTARE CONFORM CONTRACTULUI NR. MDRAFE nr. 4839/27.12.2017 si NR. UAT  39/29.12.2017 , IN CADRUL PNDL 2017-2020  SUBPROGRAMUL MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC DOMENIUL REALIZARE/EXTINDERE/REABILITARE/MODERNIZARE/DOTARE/ A UNITĂȚLOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, RESPECTIV CREȘE, GRĂDINIȚE, ȘCOLI GENERALE, LICEE, COLEGII NAȚIONALE, PRECUM ȘI ALTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, ÎNFIINȚARE POTRIVIT LEGII.

1.4. Locaţia

Execuţia lucrărilor se va realiza pe teritoriul administrativ al Com. Pietroșani, județul Teleorman

1.5. Durata maximă de îndeplinire a contractului

- maxim 12  luni din care  3 luni proiectare și 9 luni execuția efectiva;

1.6. Prevederi pentru întocmirea ofertei și îndeplinirea contractului

La întocmirea ofertelor se vor avea în vedere toate prevederile legislației in vigoare privind achizițiile publice, calitatea în construcții, recepția lucrărilor si precum si normele tehnice.

1.6.1 - Date generale:

- Oferta se va întocmi in conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

- Execuția lucrărilor se va face in conformitate cu prevederile proiectului tehnic (anexa caietului de sarcini)

1.6.2. – Obligațiile Executantului:

- Se va încadra in valorile ofertate si va respecta termenele contractate;

- A) Proiectant

a) are obligaţia de a presta, in condițiile legislației romane, serviciile prevăzute în Contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, fără erori sau omisiuni ale proiectului care să genereze ulterior lucrări suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate și care pot leza obligațiile financiare ale Achizitorului.

b) are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract;

c) este pe deplin  responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu Contractul de prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

d) Potrivit Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asumându-şi toate responsabilităţile ce decurg din conţinutul Contractului cât şi a prevederilor legale în vigoare, Proiectantul are cel puțin următoarele obligaţii şi răspunderi:

            - precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;

            - asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;

            - prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;

            - elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor precum si documentaţia privind postutilizarea construcţiilor daca s-a stabilit astfel;

            - stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;

            - stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;

            - participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate;

            - asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente;

            - asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor.

e)  va respecta prevederile prezentului Contract, precum şi cele ale Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, asumându-şi toate responsabilităţile și garanțiile ce decurg atât din conţinutul Contractului cât şi a prevederilor legale în vigoare.

f)  va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Achizitorului, solicitări ce rezultă din natura prezentului Contract, inclusiv dar fără a se limita la obligația ce îi revine de a răspunde la solicitările de clarificare ale Achizitorului. Termenele de răspuns la solicitări nu vor depăși 2 zile lucrătoare și, după caz, nu vor pune Achizitorul în situația de a încălca termenele şi condiţiile prevăzute de legislația privind achizițiile publice.

g)  are obligația de a actualiza Devizul general întocmit la faza de proiectare – ori de cate ori este nevoie, în conformitate cu prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, fără costuri suplimentare în sarcina Achizitorului.

h)  În perioada de execuţie a lucrărilor,  va transmite Achizitorului rapoarte de activitate privind serviciile de asistenţă tehnică prestate (dacă este cazul). Înainte de recepţia la terminarea lucrărilor,  va transmite Achizitorului Raportul la terminarea lucrărilor privind asistenţa tehnică acordată pe parcursul execuţiei lucrărilor şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul de vedere privind execuţia lucrărilor (Referatul de autor al Proiectantului). La recepţia finală,  va transmite Achizitorului Raportul final privind asistenţa tehnică acordată în perioada de garanţie daca este cazul.

Executant

B)  Executantului

a) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită[

b) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru indeplinirea contractului.  . Executantul va utiliza, in execuția  lucrărilor, numai produsele si procedeele prevăzute in certificate, sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor privind calitatea in construcții;

c) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

- Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

- Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

d) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

e) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

f)  În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

- Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

h) - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

j) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

k) Executantul va sesizarea, in termenul stabilit de legislația in vigoare, Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism si Amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuției lucrărilor;

l) In perioada de execuție, executantul se obliga sa îndeplinească orice cerință a autorității contractante formulata prin documentația de atribuire, inclusiv caietul de sarcini.

Nota

Obligatiile ofertantului castigator se completeaza si cu cele mentionate in contract – parte a documentatiei de atribuire.

1.6.3. – Instrucțiuni pentru întocmirea ofertei - Propunerea tehnică:

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerințele prevăzute in caietul de sarcini si anexele acestuia. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute in caietul de sarcini/proiectul tehnic.

Propunerea tehnică va conține cel puțin elementele prevăzute în Fișa de Date

Garanția asupra lucrării va fi acordată în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții. Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de execuție, a documentației de autorizare a lucrărilor se va face in conformitate cu prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Proiectul tehnic de execuție trebuie sa fie astfel elaborat încât sa fie clar, sa asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

Valoarea din devizul general la faza de PT nu poate diferi ca valoare de devizul general al DALI, având in vedere ca, contractual de finanțare PNDL a fost încheiat pe baza valorii devizului general la faza de DALI. La faza de întocmire PT se va tine seama de condițiile specificate in avizele obținute in faza DALI.

Documentația de proiectare se va realiza de un colectiv tehnic de specialitate, se va însuși și se va semna pe specialități, de cadre tehnice cu pregătire superioara conf. art.9 din Legea nr.50/1991, actualizata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Proiectantul va preciza in proiectele pe specialități pe care le va elabora cerințele pe care acestea trebuie să le îndeplinească. Experții cheie “ arhitect” și “ inginer proiectant instalații” trebuie să prezinte obligatoriu experiență similară în minim 1 proiect/contract care conține proiectare construcții civile noi și/sau reabilitări și/sau reamenajări și/sau extinderi și/sau modernizări construcții existente, cel puțin din categoria de importanță C, în care să fi avut atribuții similare cu cele pe care le va avea în derularea contractului ce se va atribui ca urmare a derulării prezentei procedurii.

Pentru arhitect, pentru a avea drept de semnătură este necesară calificarea specifică ca arhitect autorizat conform AOR în baza Legii nr. 184/2001, art.17. alin 4.

Pentru inginerul proiectant instalații electrice este necesară calificarea specifică ANRE pentru instalații. În propunerea tehnică trebuie să fie descris momentul în care vor interveni acești experți în implementarea viitorului contract, precum și modul în care operatorul economic ofertant și-a asigurat accesul la serviciile acestora.

Documentația  de proiectare  realizata  va fi verificata  pe specialități  de  personal  tehnic atestat  conform Ordin nr. 777 din 26.05.2003, cu modificările  si completările ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr. 397 din 9.06.2003, Partea I, privind aprobarea reglementarii  tehnice " Îndrumător  pentru atestarea tehnico ­ profesionala a specialiștilor cu activitate din construcții ",  înscriși in registrele speciale ale MDRAPFE.

Responsabilitatea asigurării   nivelului  de  calitate  corespunzător cerințelor  proiectului  revine  în  egală măsura proiectantului  și specialiștilor verificatori de proiecte atestați.

Proiectul tehnic, caietele de sarcini și detalii de execuție se vor elabora separat pe specialități  și vor avea secțiuni  distincte  pentru  fiecare  subcapitol  cuprins  in DALI si devizul  general. Fiecare subcapitol  va avea corespondent  in parte scrisa, parte desenata si parte economica. La elaborarea fazelor de proiectare și întocmirea tuturor documentelor care fac obiectul contractului, prestatorul  are obligația  de a aplica  toate actele  legislative,  normative  si prescripțiile  tehnice aflate  in vigoare, atrăgând după sine implementarea  obligatorie a acestora de către contractant  fără alte pretenții financiare. La elaborarea  proiectelor  pe specialități  proiectantul  va ține seama de avizele obținute în faza DALI.

Caietele de sarcini  vor cuprinde descrierea  lucrărilor  propuse pe specialități,  pentru asigurarea  nivelului de calitate corespunzător cerințelor  proiectului, in corelare cu detaliile de execuție și cu partea economica, cu descrierea materialelor ce urmează a se pune in opera, calitatea, proprietățile si caracteristicile acestora pentru calitatea ceruta in proiect, si de asemenea,  modul de urmărire privind evoluția în timp a lucrărilor.

Orice modificări  ale actelor  normative  sau de reglementare  intervenite  pe parcursul desfășurării contractului  atrag după sine implementarea  obligatorie  a acestora de către contractant  fără alte pretenții financiare.

Conținutul  documentațiilor va respecta prevederile  legale, normele si normativele  in vigoare. Cheltuielile   generate  de  efectuarea   unor  lucrări  suplimentare fata  de  documentația   tehnico­ economica  aprobata,  ca  urmare  a  unor  erori  de  proiectare,  sunt  suportate  de  proiectant/proiectantul coordonator  de proiect si proiectanții  pe specialități,  persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, Ia sesizarea justificata a investitorului  si/sau a beneficiarului  in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat/autorizat.

Verificarea proiectelor pe specialități de către verificatori de proiecte atestați înscriși în registrele speciale ale M.D.R.A.P.F.E. Proiectantul  va susține  proiectele  pe specialități în fața verificatorilor de proiecte atestați  și va prezenta  documentația expertului  pentru  a fi însușită  de acesta.  Plata  verificării  va fi făcută  de către proiectant și va fi tarifată la ofertă.

Documentația pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul  de urbanism , sau orice alte documentații de specialitate solicitate de avizatori  necesare pentru obținerea autorizației de construire  va fi întocmită  de proiectant  în cadrul  contractului. Aceasta se va supune  aprobării/ avizării instituțiilor  si organelor abilitate, de către proiectant.  Plata avizelor se va face de către beneficiar.

Documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire va respecta prevederile Legii nr.50/1991   republicata, precum și Ordinul  nr.  839/2009, aceasta  va  conține  și  planul  vizat  ANCPI, conform prevederilor  anexei 1 Ia Legea 5011991, republicată  cu modificările și completările  ulterioare. Proiectantul  general are obligația de a coordona și corela toate soluțiile  tehnice pe specialități, astfel încât să nu existe neconcordante  între acestea.

Asistenta tehnică pe parcursul executării lucrărilor

Asistența tehnică începe după încheierea contractului  de execuție cu ofertantul declarat câștigător prin procedura de atribuire a contractelor  de lucrări si se va desfășura pe toata durata de execuție  a lucrărilor. Serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului  pe parcursul executării  lucrărilor și care se tarifează în cadrul asistentei  tehnice constă în următoarele activități :

- Sa participe ori de cate ori va fi solicitat de beneficiar sau executantul lucrărilor pe șantier,  pentru emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări  legate de aplicarea  proiectului  in concordanta cu situația            din            teren.

- Modificările aduse din motive obiective,  proiectului,   caietelor   de  sarcini   sau   listelor   de  cantități   vor  fi  realizate   numai de    către    proiectantul     lucrării    și    însușită    de    către    experții     tehnici    si    specialiștii verificatori  de  proiecte.  Deplasarea  pe șantier  se efectuează  în conformitate cu  termenele  și graficul  de execuție,  din proprie inițiativă,  la solicitarea  dirigintelui  de șantier  (achizitorului), la sesizarea  proprie sau la sesizarea executantului;

- Răspunde      solicitărilor     venite      din      partea      beneficiarului       cu      privire      la     unele completări    sau   detalii   suplimentare,  dispoziții    de   șantier,   etc.,   în   cel   mai   scurt   timp posibil.   Dispozițiile   de   șantier   emise   vor   fi   numerotate  și   îndosariate,    iar   atunci   când conduc   la  modificări   din   punct  de  vedere   financiar   sau  al  termenelor   de  execuție   vor  fi însoțite de justificări;

- Urmărirea respectării prevederilor din proiect și respectarea normelor în vigoare de către constructor;

- Să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuție, precum și să urmărească pe șantier aplicarea soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiștii verificatori de proiecte atestați, la cerea investitorului;

- Să întocmească împreună cu dirigintele de șantier documentația pentru obținerea autorizațiilor de șantier împreună cu dirigintele de șantier pentru obținerea autorizațiilor de funcționare ( SANEPID,ISU,etc);

- Să    întocmească    studii    și    cercetări    precum    și    alte    documentații     care    se    impun    a fi   efectuate    sau   actualizate    în   perioada    execuției    lucrărilor    cu   respectarea    legislației în vigoare.

- Plata asistentei  tehnice se va face numai pe baza unor rapoarte de activitate  lunare si respectiv  a unui raport de activitate  final.

- Rapoartele  lunare  vor conține  informații  despre  activitatea  desfășurată  în luna care se încheie, stadiul  fizic at lucrărilor, problemele  apărute și stadiul  de soluționare, documentele emise precum si un documentar  fotografic  cu stadiul  lucrărilor.  Raportul  final va cuprinde  informații  despre autorizațiile de funcționare  obținute,  procese  verbale  de recepție  și punere  în funcțiune,  procese  verbale  de predare  - primire a cărții tehnice, documentar  fotografic  cu lucrările de execuție finalizate.

- La recepțiile  care se vor efectua,  proiectantul  are obligația  de a respecta  prevederile  legale  în vigoare referitoare  la atribuțiile  care-i revin.

Predarea  documentației de proiectare

Proiectul  Tehnic,  Caietele  de sarcini,  Listele  de cantități, Detaliile  de execuție,  se predau beneficiarului  pe suport de hârtie în 4 exemplare  verificate de verificatorii  de proiect autorizați, semnate și stampilate, și 2 (doua)  exemplare  pe suport electronic scanate (din cele semnate și stampilate) precum și în format word, pdf. autocad

Documentațiile pentru obținerea  avizelor si acordurilor solicitate  prin certificatul de urbanism, în 2 exemplare  pe suport  de hârtie si un exemplar pe suport  electronic  pentru fiecare avizator  în parte, scanat, stampilat  si semnat.

Documentația    pentru    obținerea    autorizației    de   construire   (conform    Legii   50/1991, actualizata, verificata  de verificatorii  de proiect autorizați  - în 2 exemplare  pe suport de hârtie, precum și in format electronic: scanate (semnate si stampilate), în format word si pdf. Proprietatea  asupra  documentațiilor  întocmite  de  prestator   aparține  beneficiarului. Acesta  va  achita contravaloarea tuturor avizelor/autorizațiilor necesare.

1.6.4. – Instrucțiuni pentru întocmirea ofertei - Propunerea financiara:

Propunerea financiară va fi prezentată conform Formularului – Secțiunea Modele Formulare.

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va  tine cont de cele prevăzute în documentația de atribuire.

Notă:

Executantul răspunde de punerea la dispoziție a resurselor material/umane necesare în vederea realizării obiectului contractului la parametrii și standardele prevăzute in documentația de atribuire. Executantul își asumă obligația de a respecta legislația cu incidență în materia obiectului contractului, de a obține și de a deține pe toată perioada de derulare a contractului toate autorizațiile/avizele/asigurările prevăzute de legislația în domeniul construcțiilor.

Întocmit,